|  |  |
| --- | --- |
|  |  ***тел. 8(3462) 962-656*****ТЮМЕНЬ *тел. 8 (3462) 984-674*****e-mail: *comecopro@mail.ru*** |

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ ROTEKS

МОЩНОСТЬЮ 25 КВТ

|  |  |
| --- | --- |
| http://kotel-roteks.ru/res.php?w=210&file=/netcat_files/15/35/kotel_roteks_25_1_bunker.pnghttp://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/kotel_roteks_25_2_bunker.pnghttp://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/kotel_roteks_25_3_bunker.pnghttp://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/kotel_roteks_25_4.png | "Roteks-25" в комплектации "ЭКОНОМ"Работает на гранулированном твердом топливе - гранулах из древесины или других горючих материалов. Соответствует требованиям ГОСТ 20548-87 и ГОСТ 30735-2001. Автоматизирован.Цена: 160000 руб. |

Технические характеристики пеллетного котла Roteks-25

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| *Температурный режим работы* | *70-90 Cº* |
| *КПД котла (зависит от чистоты котла)* | *80-90 %* |
| *Рабочее давление системы* | *1,5 Бар* |
| *Подключение к системе отопления* | *25 Ду* |
| *Размер дымохода котла* | *125 мм* |
| *Площадь конвективной части* | *2,02 м2* |
| *Масса котла (нетто)* | *475 кг* |
| *Заправочная емкость котла* | *58 л* |
| *Масса бункера (нетто)* | *65 кг* |
| *Емкость бункера для гранул* | *200 л* |
| *Средний расход гранул в номинальном режиме* | *2,5 кг/ч* |
| *Максимальный расход гранул при максимальной нагрузке* | *5,5 кг/ч* |
| *Электроподключение* | *220/380 В* |
| *Энергопотребление* | *155 Вт* |
| *Энергопотребление кратковременно при наличии ТЭНа* | *2000 Вт* |
| *Общие габариты включая бункер* | *1790х1565х1415 мм* |