|  |  |
| --- | --- |
|  |  ***тел. 8(3462) 962-656*****ТЮМЕНЬ *тел. 8 (3462) 984-674*****e-mail: *comecopro@mail.ru*** |

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ ROTEKS

МОЩНОСТЬЮ 200 КВТ

|  |  |
| --- | --- |
| http://kotel-roteks.ru/res.php?w=210&file=/netcat_files/40/41/200_07.JPGhttp://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/200_12.JPGhttp://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/200_10.JPGhttp://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/200_05.JPG | "Roteks-200" в комплектации "ЛЮКС"Работает на гранулированном твердом топливе - гранулах из древесины или других горючих материалов. Соответствует требованиям ГОСТ 20548-87 и ГОСТ 30735-2001. Автоматизирован.* Дистанционное включение/отключение.
* SMS-уведомления о работе котла.

Цена: 580000 руб. |

Технические характеристики пеллетного котла Roteks-200

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| *Температурный режим работы* | *70-90 Cº* |
| *КПД котла (зависит от чистоты котла)* | *80-90 %* |
| *Рабочее давление системы* | *3,0 Бар* |
| *Подключение к системе отопления* | *50 Ду* |
| *Размер дымохода котла* | *250 мм* |
| *Площадь конвективной части* | *14 м2* |
| *Масса котла (нетто)* | *1800 кг* |
| *Заправочная емкость котла* | *350 л* |
| *Масса бункера (нетто)* | *135 кг* |
| *Емкость бункера для гранул* | *2000 л* |
| *Средний расход гранул в номинальном режиме* | *20 кг/ч* |
| *Максимальный расход гранул при максимальной нагрузке* | *44,4 кг/ч* |
| *Электроподключение* | *220/380 В* |
| *Энергопотребление* | *155 Вт* |
| *Энергопотребление кратковременно при наличии ТЭНа* | *2000 Вт* |
| *Общие габариты включая бункер* | *2785х2465х2440мм* |