|  |  |
| --- | --- |
|  | ***тел. 8(3462) 962-656***  **ТЮМЕНЬ *тел. 8 (3462) 984-674***  **e-mail: *comecopro@mail.ru*** |

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ ROTEKS

МОЩНОСТЬЮ 300 КВТ

|  |  |
| --- | --- |
| [http://kotel-roteks.ru/res.php?w=210&file=/netcat_files/41/42/300_04.JPG](http://kotel-roteks.ru/netcat_files/41/42/300_04.JPG)  [http://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/300_03.JPG](http://kotel-roteks.ru/netcat_files/multifile/2314/300_03.JPG)[http://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/300_07.JPG](http://kotel-roteks.ru/netcat_files/multifile/2314/300_07.JPG)[http://kotel-roteks.ru/res.php?h=49&w=50&file=/netcat_files/multifile/2314/300_02.JPG](http://kotel-roteks.ru/netcat_files/multifile/2314/300_02.JPG) | "Roteks-300" в комплектации "ЭКОНОМ"  Работает на гранулированном твердом топливе - гранулах из древесины или других горючих материалов. Соответствует требованиям ГОСТ 20548-87 и  ГОСТ 30735-2001. Автоматизирован.  Цена: 800000 руб. |

Технические характеристики пеллетного котла Roteks-300

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| *Температурный режим работы* | *70-90 Cº* |
| *КПД котла (зависит от чистоты котла)* | *80-90 %* |
| *Рабочее давление системы* | *3,0 Бар* |
| *Подключение к системе отопления* | *65 Ду* |
| *Размер дымохода котла* | *300 мм* |
| *Площадь конвективной части* | *22 м2* |
| *Масса котла (нетто)* | *2250 кг* |
| *Заправочная емкость котла* | *500 л* |
| *Масса бункера (нетто)* | *135 кг* |
| *Емкость бункера для гранул* | *2000 л* |
| *Средний расход гранул в номинальном режиме* | *30 кг/ч* |
| *Максимальный расход гранул при максимальной нагрузке* | *66,6 кг/ч* |
| *Электроподключение* | *220/380 В* |
| *Энергопотребление* | *155 Вт* |
| *Энергопотребление кратковременно при наличии ТЭНа* | *2000 Вт* |
| *Общие габариты включая бункер* | *3050х2640х2540мм* |